功能材料物理与化学教育部重点实验室

安全卫生管理条例

为确保教学、科研工作的顺利进行，保障实验室的安全和卫生，特制定本条例。

第一条 实验室主任全面负责实验室安全和卫生管理。

第二条 各实验室均制定专人负责安全和卫生工作，安全、卫生负责人必须加强防火、防水、防盗、防事故工作，并经常做好以下事项：

1．每天下班前负责检查门、窗、水、电及易燃易爆、剧毒、放射性物品等。

2．管理好消防安全器具，经常保持室内整齐、清洁。

第三条 实验室钥匙的管理由实验室办公室主任掌握，钥匙的配制、发放由实验室办公室主任负责，不得私自配制钥匙或交给他人使用。

第四条 实验进行时，实验人员不得随便离开岗位，要密切注意实验的进展情况，进行可能发生危险的实验时，要根据实验情况采取必要的安全措施。

第五条 严禁在实验室吸烟、用膳，不准带与工作无关的外来人员进入实验室。

第六条 增强环保意识，保证实验人员的安全和健康，保护室内外环境。

第七条 实验室必须根据实际情况，配备一定数量的消防器材和防盗装置。

第八条 对事故不得隐瞒不报和缩小损失程度。